| 广元市利州区2023年度中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护单座水库水质监测清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 监测指标 | 点位数量 | 采样频次 |
| 1 | 水质监测清单 | pH | 13 | 1 |
|  |  | 溶解氧 | 13 | 1 |
|  |  | 化学需氧量（COD） | 13 | 1 |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 13 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 13 | 1 |
|  |  | 总磷 | 13 | 1 |
|  |  | 总氮 | 13 | 1 |
|  |  | 氟化物 | 13 | 1 |
|  |  | 硒 | 13 | 1 |
|  |  | 砷 | 13 | 1 |
|  |  | 汞 | 13 | 1 |
|  |  | 镉 | 13 | 1 |
|  |  | 铬（六价） | 13 | 1 |
|  |  | 氰化物 | 13 | 1 |
|  |  | 挥发酚 | 13 | 1 |
|  |  | 石油类 | 13 | 1 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 13 | 1 |
|  |  | 硫化物 | 13 | 1 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 13 | 1 |
|  |  | 水温（℃） | 13 | 1 |
|  |  | 硫酸盐 | 13 | 1 |
|  |  | 氯化物 | 13 | 1 |
|  |  | 硝酸盐 | 13 | 1 |